| ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ## ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны: - разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; - провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись; - обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии; - обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы; - оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; - обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения; - обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой; - предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами; - обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3; - выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м; - установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним; - предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м. Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны: - обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы; | - расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м; - не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; - не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами; - установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание; - обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом; - обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: - эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток. При возникновении пожара звонить «01», с сотового телефона «112». |
| --- | --- |
| ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ## ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны: - разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; - провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись; - обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии; - обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы; - оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; - обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения; - обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой; - предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами; - обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3; - выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м; - установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним; - предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м. Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны: - обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы; | - расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м; - не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; - не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами; - установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание; - обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом; - обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: - эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток. При возникновении пожара звонить «01», с сотового телефона «112». |